Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења

|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | Здравствени центар Зајечар |
| Референтни број | 1/21 |
| Назив набавке по партијама: | Набавка материјала за хемодијализу, обликована по партијама |

Предмет јавне набавке је набавка материјала за хемодијализу, обликоване по партијама у отвореном поступку набавке:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| partija 1 |  |  |  |  |
| **red br.** | **KPP** | **Naziv materijala** | **Jed. mere** | **količina** |
| 1 | 080 | Fiziološki rastvor, koncentracije 0.9% NaCl, za pripremu i završetak HD tretmana u kesama do 1 litra sa odgovarajućim sistemom za infuziju | Komad ili set | 3.500 |
|  |  |  |  |  |
| partija 2 |  |  |  |  |
| **red br.** | **KPP** | **Naziv materijala** | **Jed. mere** | **količina** |
| 1 | 080 | Set za uklučenje i isklučenje sa dijalize ( 1 kom nepropusne upijajuće podloge ne manje od 50x50 cm, najmanje 5 rukavica (dva para za rukovaoca i jedna posebna za pacijenta), najmanje 4 flaster trake samolepljive i spremne za upotrebu širine 1-2cm i dužine 10-20cm, najmanje šest višeslojnih gaza dimenzija od 5x5 do 10x10cm, i najmanje 1 samolepljiv kompresivni hemostatski zavoj dimenzija od 5x5 do 10x5 cm u originalnom pakovanju) | kom | 6.965,00 |
|  |  |  |  |  |
| partija 3 |  |  |  |  |
| **red br.** | **KPP** | **Naziv materijala** | **Jed. mere** | **količina** |
| 1 | 080 | Tabletirana so hemijskog sastava najmanje 98,5% NaCl, rastvorljivosti 30 min na 37 C (za pripremu vode u dijaliznim aparatima) | kom | 5.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| partija 4 |  |  |  |  |
| **red br.** | **KPP** | **Naziv materijala** | **Jed. mere** | **količina** |
| 1 | 080 | Špric 20 ml, trodelni, sa podelom na 1ml | kom | 20.000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рок испоруке | Партија 1-4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_не дужи од 2 дана |
| Рок и начин плаћања: | Партија 1-4: Рок плаћања је одложен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не краћи од 60 дана, макс. 90 од дана службеног пријема рачуна, регистрованом у ЦРФ.) |
| Место испоруке: | Партија 1-4: Место испоруке : магацин болничке апотеке Здравственог центра Зајечар |
| Рок за започињање и отклањање рекламације | Партија 1-4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана ( не може бити више од 3 дана ) |
| Рок важења понуде: | Партија 1-4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда ( не може бити краће од 90 дана ). |