**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red br.** | **KPP** | **naziv materijala** | **Jedinica mere** | **Količina** |
| 1 | 085 | CV-15123-F Set za CV kateter trolumenski za hemodijalizu sa pravim art. i ven. kracima - 12 Fr dužine 16 ili 20 cm, sa mekim plavim vrhom i sa protokom u distalnom lumenu 80ml/min; medijalnom lumenu 285ml/min i u proksimalnom lumenu 305 ml/min | kom. | 28 |