Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења

|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | Здравствени центар Зајечар |
| Референтни број | 2/21 |
| Назив набавке по партијама: | Набавка материјала за нефрологију, није обликована по партијама |

Предмет јавне набавке је набавка материјала за хемодијализу у отвореном поступку набавке:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red br.** | **KPP** | **naziv materijala** | **Jedinica mere** | **Količina** |
| 1 | 085 | CV-15123-F Set za CV kateter trolumenski za hemodijalizu sa pravim art. i ven. kracima - 12 Fr dužine 16 ili 20 cm, sa mekim plavim vrhom i sa protokom u distalnom lumenu 80ml/min; medijalnom lumenu 285ml/min i u proksimalnom lumenu 305 ml/min | kom. | 28 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рок испоруке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не дужи од 2 дана |
| Рок и начин плаћања: | Рок плаћања је одложен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не краћи од 60 дана, макс. 90 од дана службеног пријема рачуна, регистрованом у ЦРФ.) |
| Место испоруке: | Место испоруке : магацин болничке апотеке Здравственог центра Зајечар |
| Рок за започињање и отклањање рекламације | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана ( не може бити више од 3 дана ) |
| Рок важења понуде: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда ( не може бити краће од 90 дана ). |